Генеральный директор Председатель Совета дома

ООО «УК ЖКУ «Сатурн»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Игнатьев Д.Ю. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Куликова З.И..

 Предложения

 в план работ по текущему ремонту МКД на 2019 год

 **ул. Радищева, д. 77**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ |  План |  Факт |
| Объем | Суммат.р | Объем | Сумма т.р. |
|  1 | Частичная замене розлива отопления | 7 м.п. | 8.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  2 | Частичная замена канализации | 25 м.п | 30.0 | 27.5 | 30.6 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена запорной арматуры |  | 3.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт балконной плиты кв. 3 | 1 шт. | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт крылец | 6 шт | 10.0 |  | 22.6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Итого : |  | 52.0 |  |  |