Генеральный директор Председатель Совета дома

ООО «УК ЖКУ «Сатурн» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Козырева Е.Н.

 Предложения

 в план текущего ремонта 2016 г.

 **ул.Моторостроителей, д.19**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Наименование работ** |  **План** |
| **Сумма (т.руб.)** | **Объем** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1 | Частичный ремонт кровли  | 200,0 | 300м2 |
|  |  |  |  |
| 2 | Замена воронки на кровле(над.кв 123) | 10.0 | 1 шт |
|  |  |  |  |
| 3 | Ремонт кирпичной кладки и оштукатуривание стен лифтовых шахт ( на кровле) | 10,0 | 10м2 |
|  |  |  |  |
| 4 | Восстановление покрытия кровли лифтовых шахт и парапета | 50.0 | 100 м2/70 м.п. |
|  |  |  |  |
| 5 | Ремонт крыльца 1 подъезда | 30.0 | 1шт. |
|  |  |  |  |
| 6 | Ремонт козырька над 1 подъездом | 20.0 | 1 шт. |
|  |  |  |  |
| 7 | Сантехнические работы(подготовка к отопительному сезону) | 35.0 |  |
| 8 | Восстановление изоляции на розливах отопления и ГВСд.40д.50 | 236,0 | 350м.п.(6.62м3)90 м.п (2,85м3) |
|  | Замена запорной арматуры д.40 д.25 д.20 д.50 |  | 6 шт.12 шт.20 шт.6 шт. |
|  | Итого: | 591.0 |  |

Начисление по статье «Текущий ремонт» на 2016 г. - 220.0 т.р.

Долг по выполненным работам за 2015 г. – (-13,2 т.р.)

Средства на 2016 год - **206,8 т.р.**

Юр. адрес 152934, Ярославская обл.. г.Рыбинск. Ул. Ломоносова д.32 Факт.адрес: 152931, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Плеханова 41 Тел./ факс ( 4855)28-10-88 , эл. адрес:gkusaturn@yandex.ru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Общество с ограниченной ответсвенностью**

## «УК ЖКУ «Сатурн»

## «УК ЖКУ «Сатурн»

 Председателю Совета дома № 19

 ул. Моторостроителей

 ООО «УК ЖКУ «Сатурн» направляет вам перечень необходимых работ текущего ремонта на 2016 год .

 Просим направить в наш адрес ваши предложения и источник финансирования, оформленные протоколом общего собрания собственников.

Генеральный директор

ООО УК «ЖКУ «Сатурн» Козырева Е.Н.