

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7. Полы** |  |  |  |  |  |  |  |
| плитки ПВХ | м2 |  | имеются сколы | Косметический ремонт |  |  |  |
| цементные | м2 |  | имеются сколы,выкрашивания | Косметический ремонт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.Перегородки** |  |  | удовлетворительно |  |  |  |  |
| **9. Окна и двери** |  |  |  |  |  |  |  |
| Окна | шт. | 9 | удовлетворительно |  |  |  |  |
|  Наружные двери | шт. | 3 | металлические , удовлетворительно |  |  |  |  |
|  Внутренние двери | шт. | 3 | удовлетворительно |  |  |  |  |
| **10. Лестницы** |  |  |  |  |  |  |  |
|  Марши | шт. | 24 | удовлетворительно |  |  |  |  |
|  Площадки | м2 | 12 | удовлетворительно |  |  |  |  |
|  Ограждения | м2 |  | удовлетворительно |  |  |  |  |
|  Остекление | м2 | 23,4 | удовлетворительно |  |  |  |  |
| **11. Подвалы** |  |  |  |  |  |  |  |
|  Вход в подвал | шт. | 1 | удовлетворительно |  |  |  |  |
| Подвальные окна | шт. | 2 | удовлетворительно |  |  |  |  |
| **13. Элементы благоустройства**  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отмостка | м2 |  | удовлетворительно |  |  |  |  |
| Контейнерная площадка | шт. | нет |  |  |  |  |  |
|  Проезд | м2 | 1415 | удовлетворительно |  |  |  |  |
|  Газон  | м2 |  | удовлетворительно |  |  |  |  |
| Количество деревьев требующих формиро вания крон | шт. | 6 |  |  |  |  |  |
| Количество деревьев подлежащих сносу  | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14. Центральное отопление** |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубопроводы | м.п. | 160 | наличие коррозии,хомутов |  |  |  | Требуется ремонт |
|  Вентили | шт. | 90 | частичная замена |  |  |  | Текущий ремонт |
|  Задвижки | шт. | 6 | удовлетворительно |  |  |  |  |
|  Радиаторы | шт. | 3 | удовлетворительно |  |  |  |  |
| **15. Тепловые пункты** |  |  |  |  |  |  |  |
| Элеваторные узлы | шт. |  | удовлетворительно |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16.Водопровод ХВС** |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубопроводы | м.п. | 69 | удовлетворительно |  |  |  |  |
|  Вентили | шт. | 2 | удовлетворительно |  |  |  |  |
|  Задвижки | шт. | 2 | удовлетворительно |  |  |  |  |
| **17.Водопровод ГВС** |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубопроводы | м.п. | 80 | частичное отсутствие изоляцииналичие коррозии | Восстановление изо-ляции  |  |  | Требуется ремонт |
|  Вентили | шт. | 2 | удовлетворительно |  |  |  |  |
|  Задвижки | шт. |  | удовлетворительно |  |  |  |  |
| **18. Канализация** |  |  | удовлетворительно |  |  |  |  |
| Трубопровод | м.п. | 75 | удовлетворительно (п/пропилен) |  |  |  |  |
| **19. Вентиляция** |  |  | приточно-вытяжная |  |  |  |  |
| **20. Электрооборудование** |  |  | Силовые сети,защитная аппаратура требуют замены |  |  |  |  |
| **21. Абонентские почтовые** **ящики**  | шт. |  | удовлетворительно |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

 Члены комиссии: Директор ООО «УК ЖКУ «Сатурн» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Козырева Е.Н.

 Директор ООО «Сатурн-Сервис» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пожарский В.А.

 подпись

 Инженер ПТО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Михайлова Т.Б