

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7. Полы** |  |  |  |  |  |  |  |
| плитки ПВХ | м2 |  | имеются сколы | Косметический ремонт |  |  |  |
| цементные | м2 |  | имеются сколы,выкрашивания | Косметический ремонт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.Перегородки** |  |  | удовлетворительно |  |  |  |  |
| **9. Окна и двери** |  |  |  |  |  |  |  |
| Окна | шт. | 9 | удовлетворительно |  |  |  |  |
| Наружные двери | шт. | 3 | металлические , удовлетворительно |  |  |  |  |
| Внутренние двери | шт. | 3 | удовлетворительно |  |  |  |  |
| **10. Лестницы** |  |  |  |  |  |  |  |
| Марши | шт. | 24 | удовлетворительно |  |  |  |  |
| Площадки | м2 | 12 | удовлетворительно |  |  |  |  |
| Ограждения | м2 |  | удовлетворительно |  |  |  |  |
| Остекление | м2 | 23,4 | удовлетворительно |  |  |  |  |
| **11. Подвалы** |  |  |  |  |  |  |  |
| Вход в подвал | шт. | 1 | удовлетворительно |  |  |  |  |
| Подвальные окна | шт. | 2 | удовлетворительно |  |  |  |  |
| **13. Элементы благоустройства** |  |  |  |  |  |  |  |
| Отмостка | м2 |  | удовлетворительно |  |  |  |  |
| Контейнерная площадка | шт. | нет |  |  |  |  |  |
| Проезд | м2 | 1415 | удовлетворительно |  |  |  |  |
| Газон | м2 |  | удовлетворительно |  |  |  |  |
| Количество деревьев  требующих формиро  вания крон | шт. | 6 |  |  |  |  |  |
| Количество деревьев  подлежащих сносу | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14. Центральное отопление** |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубопроводы | м.п. | 160 | наличие коррозии,хомутов |  |  |  | Требуется ремонт |
| Вентили | шт. | 90 | частичная замена |  |  |  | Текущий ремонт |
| Задвижки | шт. | 6 | удовлетворительно |  |  |  |  |
| Радиаторы | шт. | 3 | удовлетворительно |  |  |  |  |
| **15. Тепловые пункты** |  |  |  |  |  |  |  |
| Элеваторные узлы | шт. |  | удовлетворительно |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16.Водопровод ХВС** |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубопроводы | м.п. | 69 | удовлетворительно |  |  |  |  |
| Вентили | шт. | 2 | удовлетворительно |  |  |  |  |
| Задвижки | шт. | 2 | удовлетворительно |  |  |  |  |
| **17.Водопровод ГВС** |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубопроводы | м.п. | 80 | частичное отсутствие изоляции  наличие коррозии | Восстановление изо-  ляции |  |  | Требуется ремонт |
| Вентили | шт. | 2 | удовлетворительно |  |  |  |  |
| Задвижки | шт. |  | удовлетворительно |  |  |  |  |
| **18. Канализация** |  |  | удовлетворительно |  |  |  |  |
| Трубопровод | м.п. | 75 | удовлетворительно (п/пропилен) |  |  |  |  |
| **19. Вентиляция** |  |  | приточно-вытяжная |  |  |  |  |
| **20. Электрооборудование** |  |  | Силовые сети,защитная аппаратура требуют замены |  |  |  |  |
| **21. Абонентские почтовые**  **ящики** | шт. |  | удовлетворительно |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Члены комиссии: Директор ООО «УК ЖКУ «Сатурн» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Козырева Е.Н.

Директор ООО «Сатурн-Сервис» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пожарский В.А.

подпись

Инженер ПТО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Михайлова Т.Б